TopoData

V1.1 说明文件

TopoData为工业自动化领域提供数据采集和存储功能，以及第三方软件的数据读写接口，旨在帮助系统集成商弥合IT与OT之间的沟通鸿沟。

TopoData软件的突出特点如下：

- 支持西门子Profinet协议和OPC UA协议，用于与设备通信。

- 为IT系统提供HTTP WebAPI接口以读写PLC或设备数据的功能。

- 提供系统诊断功能，允许工程师查看PLC通信状态、读写数据并下载配方参数。

- 提供关系型数据库数据存储功能，并采用灵活的存储机制;数据存储触发条件可以配置为循环存储、基于事件的存储或基于表达式的存储。

- 灵活定义数据库表结构与通信点之间的绑定关系;工程师无需理解SQL语句，点击按钮系统一键生成数据库表结构。

- 数据库支持包括三种选项：Microsoft SQL Server、SQLite 和 PostgreSQL。

- 提供灵活的配方定义功能，允许用户选择不同配方并将配方参数下载到PLC或设备。

- 读取历史数据并可以导出到 Excel。

- 为开发工业HMI软件提供数据采集与存储模型。

安装

- 安装环境

- 该软件兼容Windows 7及以上作系统。

- 该软件基于DotNet 8开发。因此，在使用之前，需要安装以下组件：

- windowsdesktop-runtime-8.0.11-win-x64.exe

- dotnet-runtime-8.0.11-win-x64.exe

- aspnetcore-runtime-8.0.11-win-x64.exe

系统配置

  - WebAPI 配置

第三方IT软件可以通过HTTP WebAPI访问数据采集通道的实时数据，并执行写入作。

  - 数据库配置

- 数据库类型：一个下拉菜单，允许你选择存储的数据库类型，包括 Microsoft SQL Server、PostgreSQL 和 MySQL。

- 数据库维护时间：以月份计，至少一个月。服务软件将自动删除此期间内的数据，且仅保留该期间内的数据。

- SQL Host：数据库所在服务器的地址。

- 数据库：数据库的名称。

- 数据库存储位置：仅在创建 SQL Server 数据库时有用。关于PostgreSQL和MySQL，请参阅相应的数据存储位置手册。用户选择一个文件夹并点击“数据库创建”按钮来创建数据库（如果配置了远程数据库，用户在选择时需要在本地和远程创建相同的文件夹结构）。如果选择本地位置，远程数据库将存储在相应位置）。

- 用户名：数据库用户。

- 密码：数据库登录密码。

- 移植：数据库移植。

- 本地日志：日志存储在日志文件夹中，主要用于软件调试或系统漏洞。默认情况下是被禁用的。

- 创建数据库按钮：根据账户、密码、端口及其他信息创建数据库。

- 测试数据库按钮：根据配置测试数据库连接状态。

- 保存按钮：保存配置。

  - 自动启动

通过在启动文件夹中创建快捷方式，软件可以在Windows启动时自动启动。

设备管理

西门子Profinet设备

用户选择 “西门子 Profinet” 驱动类型，该驱动提供与西门子 S7-300/400 和 S7-1200/1500 PLC 的通信功能。

- TIA 门户软件中S7-1200和S7-1500的特殊设置

- CPU 必须配置为允许远程合作伙伴进行 PUT/GET 通信访问（接口类似于以下内容）。

- 如果你需要访问数据库块，必须将数据库块配置为非优化地址访问：

- 配置点表

TopoData支持：

| 嗯 | TopoData DataType | TIA DataType | 解散 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智力 | Dint |  |
| 2 | 布尔 | 布尔 | 布尔值 |
| 3 | 漂浮 | Float32 | 32号浮车 |
| 4 | 弦 | 弦 | 弦 |
| 5 | W弦 | W弦 | Unicode 字符串 |
| 6 | 真是太棒了 | 真是太棒了 | 内心16 |

如下图所示，TopoData支持通过Excel导入和导出配置点表。第一列是变量名称，后面用于数据库存储和外部接口;第二列是PLC点地址（地址命名与TIA门户相同，例如DB301.wstring12.10，其中301为DB块号，12为字符串的绝对地址，10为字符串长度）;第三列是数据类型;第四列为点的单位（如果不需要单位，使用其他字符作为占位符，最好不要留空）;第五列是变量名称的备注或描述。

注释：

- 首次配置时，用户可以点击“导出”按钮。软件提供了示例地址格式，用户可以根据该格式进行编辑，然后导入并保存。

- 为了提高通信效率，建议将数据通信点放置在一个或尽可能少的数据库块中，数据位置尽可能相邻。

- 当前驱动仅支持数据库块的读写作;目前不支持其他内存区域。

- 布尔类型数据不支持写入作。

OPC UA 设备

用户选择“OPCUA”驱动类型，该驱动程序通过OPC UA通信类型与设备提供通信功能  。

- “获取终端”按钮：正确填写URL后，点击“获取终端”按钮。系统会枚举所有端点。用户选择其中一个，点击“保存”按钮保存。

- “眉毛标签”按钮：弹出一个对话框供选择。右键点击父节点，从上下文菜单中选择“获取所有子物品”，添加所有标签的子层级，或者单独选择黄色图标节点，选择“获取此物品”以添加当前的OPC UA标签。

- 导入和导出标签

如下图所示，TopoData 还 支持通过Excel导入和导出配置点表。第一列是变量名称，后面用于数据库存储和外部接口;第二列为UA点地址（必须以“ns”开头）;第三列为点的单位（如果不需要单位，使用其他字符作为占位符，最好不要留空）;第四列是变量名称的备注或描述。

注：

- 用户首次可以点击“导出”按钮。软件会提供示例地址格式，用户可以根据该格式进行编辑，然后导入并保存。

- “开关”允许用户启用或禁用设备通信功能。

DataTable 存储

该功能模块主要用于数据存储配置。用户可以使用固定数据库表结构，也可以创建自己的表格结构，绑定对应的PLC通信点并存储数据。

- 存储信息

任务：存储任务

数据库表：用户自定义数据库表名称

设备：设备名称

切换按钮：启用或禁用数据库存储

时间尺度表复选框： 如果未选择此选项，数据将存储在用户自定义的表结构中，表名取自“数据库表”文本框;如果选择此选项，数据将存储在表“tb_au_pubHisvalues”中。

- 数据存储规则

连续 采集：如下图所示，选择“ 连续 采集”单选按钮，使系统能够根据采集周期持续收集数据。用户需要填写采集周期和布尔型触发条件数据采集点。当布尔值为真时，软件执行表数据存储;当错误时，系统不存储数据。

要实现更复杂的采集和存储规则，请勾选“表达式”复选框，点击“表达式”按钮，弹出对话框以配置表达式条件。

上升沿采集：如下图所示，当系统检测到布尔值为 On/True 时，选择“上升沿采集”单选按钮以启用表数据存储。用户需要配置一个布尔类型的触发条件点。

要实现更复杂的采集和存储规则，请勾选“表达式”复选框，点击“表达式”按钮，弹出对话框以配置表达式条件。

使用表达式：表达式可用于上升沿和连续采集模式。表达式是一种将多个变量条件结合起来以确定数据存储条件的公式。

用户勾选“表达式”复选框，点击“表达式”按钮弹出表达式编辑器对话框。首先，用户点击参数列表右侧的加号按钮，为表达式添加一个或多个内部变量。然后，在表达式文本框中编辑表达式，点击红色勾选按钮以验证表达式是否正确。如果正确，点击保存按钮保存表达式。

- 数据收集

如下图所示，用户可以自定义配置存储数据表结构，每个数据列对应设备通信点。系统根据上述采集规则将一组实时数据存储到该表中。

- 批次标签

此 配置 为可选配置。如果配置了批号通信点，系统会根据该点将工作订单（WO）信息分配到表中对应的预留工作工序字段。该通信点必须以字符串格式进行。

配方管理

用户可以定义多组食谱下载参数，每个配方可以定义不同的下载参数以及不同的默认值。

  - 按键动作

添加、删除和保存配置按钮。

基本信息

配方名称和描述定义并启用配置。

配方参数

包含配方参数和配置按钮的表格。

参数诊断

如果所有模块均按照第3、4、5章的要求正确配置，点击顶部的“开始”按钮，切换到“参数诊断”模块，实时监控和设备运行。

- 该模块通过 TagName 提供过滤功能。

- 该模块提供配方参数下载功能。

- 双击通信点会弹出一个对话框，用户可以输入想要写入的数值并发送给控制器。

历史查询

存储在关系数据库中的数据可以通过历史查询模块查询并导出到 Excel。

如果选择“DataTable”，查询的数据来自第5章配置的数据库表“ProcessData”;如果选择“时间尺度表”，查询的数据来自数据库表“tb_au_pubHisvalues”。

WebAPI 读写

如果需要外部WebAPI接口功能，必须先在Section 配置WebAPI服务地址 2.1

  - WebAPI 标签名称

在 WebAPI 和参数诊断模块中，标签名称相当于设备管理模块中的“数据采集通道 + 点名”。

阅读标签

WebAPI 帖子：

http://127.0.0.1:8093/api/Data/GetRealtimeValues

Content-Type： application/json

输入参数是一个JSON字符串数组。

请求正文：

[

“R0021.alm1”，

“R0021.pH”，

“R0021.pkg”

]

写标签

WebAPI 帖子：

http://127.0.0.1:8093/api/Data/WriteRealtimeValues

Content-Type： application/json

输入参数是一个JSON字符串数组。

请求正文：

[

{

“CannelID”：“R0021”，

“ValueName”：“R0021.alm1”，

“value”：1

}

]

下载配方

WebAPI 帖子：

http://127.0.0.1:8093/api/Recipe/DownloadRecipe

Content-Type： application/json

输入参数是一个JSON字符串数组。

请求正文：

"多肽配方"

许可

麻省理工学院许可

版权所有 （c） [2026] [Topotech 团队]

特此免费授权任何人获取该副本

该软件及相关文档文件（“软件”），以处理

在软件中无限制地使用，包括但不限制权利

使用、复制、修改、合并、发布、分发、再许可和/或销售

软件的副本，并允许软件的持有者

提供条件以遵守以下条件：

上述版权声明及本许可声明应包含在所有内容中

软件的副本或大部分内容。

软件以“现状”提供，不提供任何形式的保证，不提供任何明确或

默示，包括但不限于可商业性保证，

适合特定目的且不侵权。无论如何，都不会

作者或版权持有人对任何索赔、损害或其他责任承担责任

责任，无论是合同诉讼、侵权行为还是其他行为，均源自以下情况，

无论是在软件之外还是与使用或其他交易相关的

软件。